## Slide 1: 7-7 带点粒子在电场和磁场中的运动

## Slide 2
带电粒子在电场和磁场中所受的力
电场力
磁场力（洛伦兹力）
运动电荷在电场和磁场中受的力
+

## Slide 3
带电粒子在磁场中运动举例
回旋半径
1、带电粒子垂直于磁场进入
回旋频率

## Slide 4
磁聚焦
（洛伦兹力不做功）
洛伦兹力
与 不垂直
螺距
2、带电粒子进入磁场时

## Slide 5
磁聚焦 在均匀磁场中点 A 发射一束初速度相差不大的带电粒子, 它们的 与 之间的夹角 不同 , 但都较小,这些粒子沿半径不同的螺旋线运动, 因螺距近似相等, 相交于屏上同一点, 此现象称为磁聚焦 .
应用
电子光学 , 电子显微镜等 .
磁聚焦

## Slide 6
电子显微镜中的磁聚焦
Notes: <number>

## Slide 7
电子显微镜下的微观世界

## Slide 8
正电子：1930年英国物理学家狄拉克从理论上预言了正电子的存在，1932年，美国物理学家安德森在分析宇宙射线穿过位于云雾室的铅块后的带电粒子的照片时，发现了正电子.




















原理：在高能粒子物理中，常用带电粒子在云雾室中的轨迹来观察和区分粒子的性质.
3 电子的反粒子 电子偶

## Slide 9
显示正电子存在的云室照片及其摹描图
铝板
正电子
电子
1930年狄拉克预言自然界存在正电子
电子偶：理论和实验都表明，正电子总是伴随着电子一起出现的，犹如成对成双的配偶，故称之为电子——正电子偶，简称电子偶或电子对。

## Slide 10
70
72
73
74
76
锗的质谱
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
+
速度选择器
照相底片
质谱仪的示意图
质谱仪

## Slide 11
质谱仪
用物理方法分析同位素的仪器
速度选择器
从离子源出来的离子经过S1、S2加速进入电场和磁场空间，若粒子带正电荷+q，则电荷所受的力有：
  洛仑兹力：qvB
  电场力 ： qE
若粒子能进入下面的磁场
  qvB=qE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
速度选择器
照相底片
质谱仪的示意图
－

## Slide 12
若每个离子所带电量相等，由谱线的位置可以确定同位素的质量。
由感光片上谱线的黑度，可以确定同位素的相对含量。
质谱分析：
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
-
速度选择器
照相底片
质谱仪的示意图
70
72
73
74
76
锗的质谱
质谱仪
带电粒子经过速度选择器后，进入磁场B‘中做圆周运动：

## Slide 13
美国物理学家劳伦斯于1934年研制成功第一台加速器
此加速器可将质子和氘核加速到1MeV的能量，劳伦斯于1939年获诺贝尔物理学奖。
回旋加速器

## Slide 14
结构：密封在真空中的两个金属盒（D1和D2）放在电磁铁两极间的强大磁场中，两盒间接有交流电源，它在缝隙里的交变电场用以加速带电粒子.
用来获得高能带电粒子——轰击原子核或其它粒子，观察其中的反应，研究原子核或其它粒子的性质。
原理：使带电粒子在电场与磁场作用下，往复加速达到高能。
回旋加速器原理图
N
S
B
O
~
N
回旋加速器

## Slide 15
交变电场的周期恰好为回旋周期时——粒子绕过半圈恰好电场反向，粒子又被加速。
因为回旋周期与半径无关，所以粒子可被反复加速，至用致偏电极将其引出。
回旋频率
当粒子到达半圆边缘时，粒子的速率为（ R0为最大半径）
粒子动能
理论——建立巨型的强大电磁铁，可以增大粒子的能量
实际——比较困难
回旋加速器原理图
N
S
B
O
~
N

## Slide 16
1932年劳伦斯研制第一台回旋加速器的D型室.
此加速器可将质子和氘核加速到1 MeV的能量，为此1939年劳伦斯获诺贝尔物理学奖.

## Slide 17
我国于1994年建成的第一台强流质子加速器 ，可产生数十种中短寿命放射性同位素 .

## Slide 18
北京正负电子对撞机的储存环
（直径17.5m）
美国费米国立加速器(直径2km)鸟瞰图
兰州重离子加速器
(直径25m）

## Slide 19
1879年霍耳发现载流导体放在磁场中，如果磁场方向与电流方向垂直，则在与磁场和电流二者垂直的方向上出现横向电势差，这一现象称之为霍耳效应。相应的电势差称为霍耳电压。
现象
在磁场不太强时，霍耳电压与电流I和磁感应强度B成正比，而与导电板的厚度d 成反比
d
b
uH
I
霍耳效应

## Slide 20
霍 耳 效 应
霍耳效应

## Slide 21
霍耳系数
I
霍耳电压
+
+ + + + +
- - - - -
霍耳效应

## Slide 22
I
+
+ + +
- - -
P 型半导体
+
-
霍耳效应的应用
（2）测量磁场
霍耳电压
（1）判断半导体的类型
+ + +
- - -
N 型半导体
-
I
+
-
霍耳效应

## Slide 23
量子霍尔效应（1980年）
1980年，在研究半导体在极低温度下（1.5K）和强磁场（18T）中的霍尔效应时，德国物理学家克里青（Klaus von Klitzing）发现霍尔电压和磁场的关系并不是线性的，而是有一系列台阶式的改变，这一效应叫量子霍尔效应，克里青因此荣获1985年诺贝尔物理学奖。

## Slide 24
量子霍尔效应（1980年）
霍耳电阻

## Slide 25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
-
A
A’
K
+
d
L
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
电子比荷(也叫荷质比:charge mass ratio)的测定
速度选择器

## Slide 26
d
L
+
-
o

## Slide 27
d
L
+
-
o

## Slide 28
d
L
+
-
o
上述计算 的条件
电子比荷